采购询价文件

杭州热电工程有限公司拟对浙江浙能长兴发电有限公司夹浦纺织园区供热项目、绍兴上虞杭协热电有限公司秦燕科技标段建设工程（管件）材料进行采购，现公开询价，欢迎符合条件的潜在报价人参与报名。本公告通过杭州热电集团股份公司网站（https://www.hzrdjt.com）发布，本次询价项目概况如下:
一、工程概况

1、项目名称：浙江浙能长兴发电有限公司夹浦纺织园区供热项目、绍兴上虞杭协热电有限公司秦燕科技标段建设工程（管件）材料采购 。

2、交货地址：浙江浙能长兴发电有限公司夹浦纺织园区供热项目（杭州市余杭区中泰街道泰峰村68-2号）；绍兴上虞杭协热电有限公司秦燕科技标段建设工程（浙江杭州湾上虞经济技术开发区纬九路7号）
二、报价要求

1、根据报价一览表内材料名称、规格型号、数量、进行报价，所报单价应是含税（13%）含运费价。

2、付款方式：待所有材料发完并经验收合格，需方收到签字盖章送货单及13%的全额增值税发票等完整资料后，二个月内付清材料款（可接收银行承兑汇票）。

3、交货期限：

3.1浙江浙能长兴发电有限公司夹浦纺织园区供热项目，分批发货，自双方合同签订生效后7个日历天内具备发货条件，具体发货数量及到货时间以甲方提前3个日历天通知为准。

3.2绍兴上虞杭协热电有限公司秦燕科技标段建设工程，自双方合同签订生效后3个日历天内一次性发完。
4、质保期限：

4.1浙江浙能长兴发电有限公司夹浦纺织园区供热项目，自整体工程竣工验收合格后2年；

4.2绍兴上虞杭协热电有限公司秦燕科技标段建设工程，自整体工程竣工验收合格后1年。
5、合同签订方式：固定单价、暂估总价、按实结算。 

6、最高限价：142930元（含税13%），超过最高限价的视为无效报价。

7、评标方法及中标原则

最低价中标，并以此为依据签订合同。出现两家及以上相同的最低报价，则按照抽签方式确定采购单位；如果成交单位放弃中标资格的，询价单位有权根据本项目询价结果中各报价单位报价，决定是否由第二名协商递补，以此类推。

8、报价有效期：自报价截止之日起30个日历天。

9、提供报价单位营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、报价联系人及联系方式。

10、报价一览表的内容不得更改（品牌、价格各报价单位自行填写，若总报价金额大小写不一致时，以大写金额为准），若有更改则视为无效报价。

11、报价单位营业执照具有相应的经营范围并能开具13%的增值

税专用发票。

12、非生产厂家直供材料，供应商需在发货前提供合同约定品牌

的证明材料（品牌厂家代理授权书或采购合同或采购发票）。如因供方原因无法提供合同约定品牌的证明材料，需方有权解除合同并由供方承担由此造成的损失。
三、报价资料(加盖公章)
1、报价一览表
2、营业执照

3、法定代表人身份证明
4、授权委托书

四、 报价文件递交截止时间：2025年3月 6日12时。

五、报价文件递交地点及联系方式

收件单位： 浙江科佳工程咨询有限公司东阳分公司；

联系人：  曹工（代理）      电话：15167903790

          孙工（代理）      电话：13355713103
          符工（甲方）      电话：057188098199       

葛工（甲方）      电话：057188098199  
寄送地址：杭州市上城区顺福商务中心3幢10楼（收件人孙工） 。

报价文件请在截止时间前提交（送达或邮寄）至上述收件单位，需密封送达，所有资料需加盖公章，采用邮寄的请在快递面单上写明报价单位全称、联系人、联系电话、项目名称并注明“报价文件”字样）
六、报价文件份数及装订、密封要求
1.报价文件份数：一份。

2.密封要求：封套上写明：“询价单位名称：项目名称：报价单位名称：报价单位地址：”并注明“报价截止时间前不得启封”字样。

询价单位：杭州热电工程有限公司   

        代理服务单位：浙江科佳工程咨询有限公司东阳分公司                     

                             询价日期：2025年2 月 28 日  

报价一览表

项目名称：浙江浙能长兴发电有限公司夹浦纺织园区供热项目、绍兴上虞杭协热电有限公司秦燕科技标段建设工程（管件）材料采购                                                                                                      
	序号

号
	货物名称
	规格
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	一、项目名称及交货地址：浙江浙能长兴发电有限公司夹浦纺织园区供热项目（杭州市余杭区中泰街道泰峰村68-2号）

	1
	90°无缝弯头
	Φ529mm×9mm  GB/T12459-2017-20#
	须填写（河北圣天管件集团有限公司\河北恒通管件集团有限公司\江苏兴洋管业股份有限公司\河北凯瑞装备股份有限公司之一）
	个
	13
	须填写
	须填写
	外径、壁厚与管道一致/

正公差

	2
	90°无缝弯头
	Φ630mm×10mm  GB/T12459-2017-20#
	
	个
	51
	须填写
	须填写
	外径、壁厚与管道一致/

正公差

	3
	30°无缝弯头
	Φ630mm×10mm  GB/T12459-2017-20#
	
	个
	2
	须填写
	须填写
	外径、壁厚与管道一致/

正公差

	4
	35°无缝弯头
	Φ630mm×10mm  GB/T12459-2017-20#
	
	个
	2
	须填写
	须填写
	外径、壁厚与管道一致/

正公差

	5
	44°无缝弯头
	Φ630mm×10mm  GB/T12459-2017-20#
	
	个
	1
	须填写
	须填写
	外径、壁厚与管道一致/

正公差

	6
	75.5°无缝弯头
	Φ630mm×10mm  GB/T12459-2017-20#
	
	个
	1
	须填写
	须填写
	外径、壁厚与管道一致/

正公差

	7
	36°无缝弯头
	Φ630mm×10mm  GB/T12459-2017-20#
	
	个
	1
	须填写
	须填写
	外径、壁厚与管道一致/

正公差

	8
	77.2°无缝弯头
	Φ630mm×10mm  GB/T12459-2017-20#
	
	个
	1
	须填写
	须填写
	外径、壁厚与管道一致/

正公差

	9
	14°无缝弯头
	Φ630mm×10mm  GB/T12459-2017-20#
	须填写（河北圣天管件集团有限公司\河北恒通管件集团有限公司\江苏兴洋管业股份有限公司\河北凯瑞装备股份有限公司之一）
	个
	1
	须填写
	须填写
	外径、壁厚与管道一致/

正公差

	10
	81°无缝弯头
	Φ630mm×10mm  GB/T12459-2017-20#
	
	个
	1
	须填写
	须填写
	外径、壁厚与管道一致/

正公差

	11
	20°无缝弯头
	Φ529mm×9mm  GB/T12459-2017-20#
	
	个
	1
	须填写
	须填写
	外径、壁厚与管道一致/

正公差

	12
	45°无缝弯头
	Φ529mm×9mm GB/T12459-2017-20#
	
	个
	1
	须填写
	须填写
	外径、壁厚与管道一致/

正公差

	13
	封头
	Φ426mm×8mm  GB/T12459-2017-20#
	
	个
	18
	须填写
	须填写
	正公差

	14
	封头
	Φ325mm×8mm  GB/T12459-2017-20#
	
	个
	8
	须填写
	须填写
	正公差

	小计
	须填写
	需附质保书原件，分批供货，按实结算

	二、项目名称及地址：绍兴上虞杭协热电有限公司秦燕科技标段建设工程（浙江杭州湾上虞经济技术开发区纬九路7号）

	1
	无缝弯头
	90EL-Φ273x7
	须填写（河北汇中管道装备有限公司/

河北凯瑞装备股份有限公司之一）


	个
	14
	须填写
	须填写
	

	2
	无缝弯头
	45EL-Φ273x7
	
	个
	2
	须填写
	须填写
	

	3
	无缝弯头
	90EL-Φ57x4
	
	个
	8
	须填写
	须填写
	

	4
	无缝弯头
	90EL-Φ32x3
	
	个
	8
	须填写
	须填写
	

	5
	三通
	TR-Φ273x7/Φ159x4.5
	
	个
	4
	须填写
	须填写
	

	6
	封头
	DN150  Φ159x4.5
	
	个
	4
	须填写
	须填写
	

	小计
	须填写
	

	合计
	须填写
	

	1、所报单价含税（13%）含运费。

	2、管件运输禁用厢式货车。

	3、非生产厂家直供材料，供应商需在发货前提供合同约定品牌的证明材料（品牌厂家代理授权书或采购合同或采购发票）。如因供方原因无法提供合同约定品牌的证明材料，需方有权解除合同并由供方承担由此造成的损失。

	总报价
	人民币大写：须填写。

	交货期限
	1浙江浙能长兴发电有限公司夹浦纺织园区供热项目，分批发货，自双方合同签订生效后7个日历天内具备发货条件，具体发货数量及到货时间以甲方提前3个日历天通知为准。

2绍兴上虞杭协热电有限公司秦燕科技标段建设工程，自双方合同签订生效后3个日历天内一次性发完。

	报价有效期
	自报价截止之日起30个日历天。

	付款方式
	待所有材料发完并经验收合格，需方收到签字盖章送货单及13%的全额增值税发票等完整资料后，二个月内付清材料款。（可接收银行承兑汇票）。


说明：报价一览表的内容不得更改（品牌任选其一、价格各报价单位自行填写，若总报价金额大小写不一致时，以大写金额为准），若有更改则视为无效报价；报价资料未按要求签字盖章的则视为无效报价。
报价单位（盖公章）：                                                  

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                            
报价联系人及联系方式：                                                

报价日期：                                                  
法定代表人身份证明

报价单位名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （报价单位名称）的法定代表人。

特此证明。

                          报价单位：                （盖章）

                                       年      月      日 

	法定代表人身份证扫描件

（需正反页，可附页）




授权书
本人       （姓名）系             （报价单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）       为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  浙江浙能长兴发电有限公司夹浦纺织园区供热项目、绍兴上虞杭协热电有限公司秦燕科技标段建设工程（管件）材料采购  的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

  附：法定代表人身份证明

报价单位：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码： 
手机号码：
委托代理人（签字）：    
身份证号码：      
        年       月       日

	委托代理人身份证扫描件

（需正反页，可附页）




安全、技术规范要求

管件

技术规范书
总则
本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价单位应保证提供符合本标书技术要求和最新国家标准的合格产品。
如报价单位有除本规范以外的其他疑问要求，应以书面形式提出，经双方讨论后载于本规范书。
报价单位对所提供的货物负有全责，产品制造商应事先征得询价人的认可。
本规范书所使用的标准若与报价单位执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。
如报价单位没有对本规范书提出书面异议，询价人则可认为报价单位提供的产品完全满足本规范书的要求。
报价单位应承诺签订合同时，由本技术规范书、投标过程中的技术澄清文件和报价单位认可的报价单位技术文件合成为技术协议书。
本规范书经报价单位、询价人双方共同确认和签字后作为订货合同的附件，与订货合同正文具有同等效力。未尽事宜由双方协商解决。
在合同签订后，询价人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，具体内容双方共同商定。
在合同执行期间，询价人有权要求调整订货数量，报价单位应承诺保持单价不变。
设计、制造及验收技术标准
2.1  CJJ/T34-2022《城镇供热管网设计标准》

2.2  CJJ/T104-2014《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》

2.3  GB/T12459-2017《钢制对焊管件 类型与参数》

2.4  DL/T695-2014《电站钢制对焊管件》

以上所列为最低标准，若与报价单位所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。（附GB/T12459-2017《钢制对焊管件 类型与参数》）
材料标准
   按“技术标准及要求”，招标文件中未明确要求的材料要符合国家、行业相关规范及标准要求，并确保工程所在地主管部门验收合格。
	序号

NO.
	名称及规格

DESCRIPTION & SPEC.
	标准号及或图号

STD/DWG NO
	材料

MTL
	备注

	1
	无缝弯头
	
	
	

	
	90° Φ529mm×9mm
	GB/T12459-2017
	20#
	外径、壁厚与管道一致/正公差

	
	90° Φ630mm×10mm
	GB/T12459-2017
	20#
	外径、壁厚与管道一致/正公差

	
	30° Φ630mm×10mm
	GB/T12459-2017
	20#
	外径、壁厚与管道一致/正公差

	
	35° Φ630mm×10mm
	GB/T12459-2017
	20#
	外径、壁厚与管道一致/正公差

	
	44° Φ630mm×10mm
	GB/T12459-2017
	20#
	外径、壁厚与管道一致/正公差

	
	75.5° Φ630mm×10mm
	GB/T12459-2017
	20#
	外径、壁厚与管道一致/正公差

	
	36° Φ630mm×10mm
	GB/T12459-2017
	20#
	外径、壁厚与管道一致/正公差

	
	77.2° Φ630mm×10mm
	GB/T12459-2017
	20#
	外径、壁厚与管道一致/正公差

	
	14° Φ630mm×10mm
	GB/T12459-2017
	20#
	外径、壁厚与管道一致/正公差

	
	81° Φ630mm×10mm
	GB/T12459-2017
	20#
	外径、壁厚与管道一致/正公差

	
	20° Φ529mm×9mm
	GB/T12459-2017
	20#
	外径、壁厚与管道一致/正公差

	
	45° Φ529mm×9mm
	GB/T12459-2017
	20#
	外径、壁厚与管道一致/正公差

	2
	封头
	
	
	

	
	Φ426mm×8mm
	GB/T12459-2017
	20#
	正公差

	
	Φ325mm×8mm
	GB/T12459-2017
	20#
	正公差


	序号

NO.
	名称及规格

DESCRIPTION & SPEC.
	标准号及或图号

STD/DWG NO
	材料

MTL
	备注

	1
	无缝弯头
	
	
	

	
	90EL-Φ273x7
	GB/T12459-2017 
	20#
	外径、壁厚与管道一致

	
	45EL-Φ273x7
	GB/T12459-2017 
	20#
	外径、壁厚与管道一致 

	
	90EL-Φ57x4
	GB/T12459-2017 
	20#
	外径、壁厚与管道一致，疏水管道

	
	90EL-Φ32x3
	GB/T12459-2017 
	20#
	外径、壁厚与管道一致，疏水管道

	2
	三通
	
	
	

	
	TR-Φ273x7/Φ159x4.5
	GB/T12459-2017
	20#
	集水包

	3
	封头
	
	
	

	
	DN150  Φ159x4.5
	GB/T12459-2017
	20#
	外径、壁厚与管道一致集水包


管件的标志包括以下内容

制造商名称或商标;

材料等级;

公称尺寸或指定的外径;

公称壁厚或指定的壁厚值;

产品编号或原材料熔炼炉号;

产品代号;

本标准编号;

合同要求的其他标志内容。
其他要求
管件的生产厂家应为生产商品牌，均应有良好的运行业绩，应有权威机构的鉴定认可。
供货规格、数量及到货时间
本次管件由报价单位直接送货到询价人指定场地，现场卸货由询价人负责。
质保期
自整体工程竣工验收合格后2年（浙江浙能长兴发电有限公司夹浦纺织园区供热项目）；

自整体工程竣工验收合格后1年（绍兴上虞杭协热电有限公司秦燕科技标段建设工程）。
在质保期内，如出现由报价单位引起的质量问题，报价单位应免费维修或更换，并赔偿由此引起的相应的经济损失。
验收

管件运货至询价人指定地点后下货后，由询价人组织验收，验收中发现质量和数量问题，报价单位应无条件修补和更换，由此造成的一切费用和损失由报价单位负担。
提交资料
产品质量合格证明书应至少包括以下内容：

 1.管件制造商的名称和地址；

 2.管件名称、结构、材料等级、规格、数量和制造编号；

 3.供应商在质量证明书上签字盖章随货送达。

杭州热电集团股份有限公司
招投标活动廉政事项告知书
各投标单位：
根据国家《招投标法》、《招投标法实施条例》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等有关法律法规规定，为进一步加强杭州热电集团招标投标活动中的廉政建设，确保招投标全过程的公开公正、公平竞争，保证报价单位的合法权益和招投标工作人员的廉洁从业，有以下事项特告知全体报价单位周知：
一、杭州热电集团党员干部职工对外业务交往活动十八个“不准”。
1、不准索取、接受或者以借为名占用业务单位或有利益关系者的财物（如现金、烟酒礼品、有价证券、支付凭证、通讯和交通工具、住房装修、租房等）。

2、不准索要、接受业务单位安排的非公务宴请、旅游、健身、健康保养、娱乐活动、牌局和高档会所会员资格。

3、不准索取、接受业务单位在经济来往中的折扣费、中介费、佣金、礼金、奖励。

4、不准索取、接受业务单位的股份。

5、不准索取、接受或者以借为名占用业务单位或者与业务单位有关系的单位为其配偶、子女及其他特定关系人提供学习、培训、旅游、出国（境）定居、留学、探亲等费用资助。

6、不准默许、纵容、授意父母、配偶、子女及其配偶以及其他特定关系人收受业务单位提供的财物（如礼金、礼品、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品、通讯和交通工具、住房装修、租房等）和谋取私利。

7、不准将对外经济业务直接交给与本人父母、配偶、子女、及其他特定关系人有利益关系的单位。

8、不准在业务单位中兼职、兼薪和报销本应由本人、配偶、特定关系人支付的费用。

9、不准购买业务单位生产或提供的明显低于市场价格的产品。

10、不准利用婚丧喜庆接受业务单位相关人员礼金、礼物，借机敛财。

11、不准与业务单位经济交往中违反规定投资、融资、担保、拆借资金、委托理财、为他人代开信用证、购销商品和服务、招标投标等。

12、不准用公款为业务单位相关人员提供旅游、超标接待宴请、进高消费娱乐场所消费、借贷、报销任何费用。

13、不准在特定关系人经营的场所进行职务消费。

14、不准违反规定擅自确定询价单位式、变相规避公开招标，或者采取暗示、授意、指定等形式影响招投标活动。

15、不准对外泄露工程项目招投标活动中标底编制等保密信息或向投标单位擅自承诺有关事项。

16、不准向施工单位介绍与自己有关联的亲属等参与发包工程施工。

17、不准利用职权，刁难施工、监理、材料和设备供应等相关单位，拖欠工程款，借机谋取不正当利益。

18、不准在家或宿舍约见业务单位相关人员。

二、若报价单位发现公司本级及其各投资企业相关工作人员在招投标活动中存在违反以上十八个“不准”情形的，或违反国家及属地主管部门规定程序的，或存在其他违法违纪现象的，对招投标结果造成不良影响的，均可向公司纪委（或投资企业党组织）如实反映。以单位名义反映问题的应加盖公章，以个人名义反映问题的需署真名实姓。
三、公司纪委特设立“举报邮箱”和“举报电话”，对反映人和反映内容严格保密，并负责对相关内容加以核查。反映问题需坚持客观公正、实事求是的原则，严禁借机诽谤和诬告。
举报邮箱：qinglianredian@163.com
举报电话：0571-88098708

中共杭州热电集团股份有限公司纪律检查委员



